## V0A
SISTEMA SOLAR - CONJUNTO RESIDENCIAL MEDELLÍN
CONFIGURACIÓN |  |  | Revisión | Modificaciones | Fecha
|  |  | 0A | Emisión original | 2025-05-05
CARACTERISTICAS DE LOS MÓDULOS SOLARES
|  |  |  | Referencia |  | MIN 10000TL-XH-US |  | Potencia Módulo Solar | 425
Inversor No. 1 |  |  |  | Potencia Nominal @240V AC (W) |  | 10000 |  | Isc(A) | 14.33
| Paralelos | Series | Paneles | Potencia (Wp) | Potencia por MPPT (W) | Porcentaje del MPPT respecto al total | Relación de Potencia< DC/AC | Voc (V DC) | 37.91
MPPT 1 | 1 | 10 | 10 | 4250 | 5000 | 50% | 0.85 | Vmp (V DC) | 31.3
MPPT 2 | 1 | 10 | 10 | 4250 | 5000 | 50% | 0.85 | Imp (A) | 13.58
TOTAL |  |  | 20 | 8500 | 10000 | 100% | 0.85
CARACTERISTICAS DE INVERSORES
[8 empty] | Voc max. | 600
[8 empty] | Voc max/ Voc panel | 15
[8 empty] | Vmp max. | 500
[8 empty] | Vmp max/ Vmp panel | 15
[8 empty] | Voc (17 °C) | 15
[8 empty] | Isc max. MPPT | 16.9
[8 empty] | Imp max. MPPT | 13.5
[8 empty] | String max/MPPT | 1.1793
[8 empty] | Potencia máxima en DC (Wp) | 8500
[8 empty] | Potencia máxima en AC (Wp) | 8200
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
[8 empty] | Numero de módulos a instalar | 20
[8 empty] | Cantidad de inversores | 1
[8 empty] | Potencia total AC (kW) | 10
[8 empty] | Potencia total AC (kVA) | 10
[8 empty] | Potencia total DC (kWp) | 8.5
[8 empty] | Ratio | 0.85
[8 empty] | Trafo del proyecto kVA | 25
[8 empty] | Relación | N/A