## Hardware y dispositivos
FICHA TECNICA DE LOS DISPOSITIVOS Y HARDWARE QUE COMPONEN EL SISTEMA DE SMART MONITOR
SISTEMA | COMPONENTES | CARACTERISTICAS | REQUISITOS TECNICOS | DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Interruptores tactiles wifi/bluetooth, Bombillos y lámparas tipo LED, Tomacorrientes wifi/bluetooth | Dispositivos inteligentes conectados a la red a traves de wifi o bluetooth, controlados de manera remota, se integran con asistentes virtuales y permiten controlar el encendido y apagado de elemntos del hogar, control de encendido y ajuste de color de luces, cuentan con un bajo consumo energetico. | Son conectables a la red electrica estandar a 110V, requieren conexion a internet o controlador via wifi/bluetooth y ser compatibles con el sistema de control central. | Este sistema está diseñado para ofrecer a los usuarios una experiencia de control automatico de los elementos mas comunes del hogar, como lo es el encendido y apagado de aparatos electricos y electrónicos y el control de iluminacion, variando intensidad, colores y horarios de funcionamiento.
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | Cámaras ip wlan, Cámaras ip inalambricas, Switch PoE wlan, Router inalambrico, Monitor de visualización, Unidad de almacenamiento. | Sistema de camaras de diferentes resoluciones con diferentes caracteristicas, tales como angulo de vision, acercamiento, vision nocturna, grabacion y monitoreo remoto. | Fuente de alimentación 12V, pantalla de monitoreo, dispositivos de almacenamiento, hardware y software controlador. | Sistema diseñado para capturar y almacenar video, permitiendo mejorar y aumentar la percepcion de seguridad de los usuarios
CORTINAS AUTOMÁTICAS | Motores con conexion wifi/bluetooth o cableada al sistema de control central. | Sistema accionado por motor que realiza la apertura y cierre de las cortinas, puede ser controlado de manera remota, se permite su programacion de actuacion automatica en franjas horarias. | Fuente de energia de 12V para el motor, cableada o mediante baterias. Necesita conexión a internet o al controlador central y debe ser compatible con los mecanismos existentes. | Control automatico gestionado por sensores y actuadores que permiten automatizar la apertura y el cierre de todo tipo de cortinas.
CONTROL DE ACCESOS | Cerradura inteligente para puerta principal, Talanquera vehicular, motoreductor para puerta de garaje o reja, controlador de apertura y cierre, alarma de intrusion. | Sistema controlado y monitoreado mediante el control central del sistema y tambien por dispositivos moviles, permitiendo gestionar y vigilar el acceso de vehiculos y personas a los hogares. | Fuentes de energia para alimentacion de los dispositivos, conexión inalambrica y ethernet, y compatibilidad con el control central. | Este sistema permite controlar el acceso de personas y vehiculos de manera segura en los hogares. Puede ser controlado de manera remota y almacena un registro de actividades y eventos.
GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR | Paneles solares fotovoltaicos, Banco de baterias de almacenamiento 12V, Inversor monofasico 5KW. | Paneles compuestos por celdas fotovoltaicas que generan energia en forma de corriente continua, almacenamiento en baterias y conversion a corriente alterna. | El sistema de generacion de energia solar requiere de un espacio en donde ubicar el banco de baterias y el inversor de corriente. Las celdas fotovoltaicas deben estar ubicadas en un lugar en el cual reciban luz del sol directa. El sistema debe acoplarse a la red de energia electrica del hogar. | La principal ventaja de este sistema es ofrecer al usuario una disminucion considerable en el consumo de energía electrica. Reduce la dependencia de la red electrica proporciona un aporte a la sostenibilidad medioambiental.

## Ficha Técnica Software
FICHA TECNICA DEL SOFTWARE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE SMART MONITOR
El software diseñado por Smart Monitor es una aplicación basada en una arquitectura cliente-servidor diseñada para gestionar centralizadamente todos y cada uno de los sistemas escalables que componen la solucion de hogares inteligentes. Además de la integración, el objetivo de esta aplicación es ofrecer una experiencia intiutiva y flexible que permita a los usuarios, controlar diferentes aspectos de su hogar de manera segura, eficiente y desde cualquier lugar con una conexión a internet.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ARQUITECTURA | Arquitectura basada en el modelo cliente-servidor que garantiza una alta escalabilidad del sistema.
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | Aplicación diseñada en lenguajes de programación del tipo full-stack tales como Python, Javascript y CSS, los cuales permiten la programación de componentes back-end y front-end, permitiendo manejar practicas de diseño UX/UI que entregan una excelente experiencia visual.
| PLATAFORMAS | Aplicación diseñada para ser compatible con las más importantes plataformas y sistemas operativos como lo son Windows, Android y iOS.
| SEGURIDAD | El software implementa medidas de seguridad confiables como lo son el cifrado de datos, autenticación de usuarios basada en roles e identificación de comportamiento inusual.
| INTERFAZ GRÁFICA | Interfaz de usuario intuitiva y facil de usar, personalizable con multiples tipos de visualización y opciones especiales de accesibilidad.
| ACTUALIZACIONES | Smart Monitor dentro de su contrato de servicio ofrece actualizaciones periódicas con el fin de gestionar vulnerabilidades, compatibilidad con nuevos dispositivos y tecnologías, e implementar nuevas funcionalidades.
PRINCIPALES FUNCIONES | CONEXIÓN Y CONTROL DE DISPOSITIVOS | La aplicación tiene la capacidad de conectarse y controlar una gran variedad de dispositivos inteligentes de diferentes marcas, gracias a su compatibilidad con los diferentes protocolos de comunicación existentes en la industria.
| CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR | El software diseñado por Smart Monitor puede controlar todos los sistemas del hogar desde cualquier parte del mundo siempre y cuando el dispositivo mobil cuente con una conexión estable a internet.
| PROGRAMACIÓN DE TAREAS | Se cuenta con la opción de agendar horarios de encendido y apagado de cada uno de los sistemas de manera individual, tanto parcial como total, dependiento de las condiciones ambientales y de las preferencias del usuario.
| ANALÍTICA | Permite visualizar un reporte de estadísticas acerca del comportamiento de uso de los sistemas y dispositivos, facilitando a los clientes y usuarios mejorar sus habitos de consumo energético.
| ALERTAS Y NOTIFICACIONES | Gestiona el envío de notificaciones a los usuarios reportando eventos inusuales tales como intrusiones o accesos no autorizados; también informa acerca de la ejecución de tareas programadas o reporta alguna falla detectada en el sistema.
REQUISITOS DEL SISTEMA | SERVIDOR DE APLICACIÓN | Equipo servidor con una alta capacidad de procesamiento y memoria, que permita ejecutar la aplicación de la mejor manera y sin problemas.
| SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR | Windows Server 2016 o posterior.
| SISTEMA OPERATIVO DISP. MOBILES | Android 12, iOS 15, EMUI 12.x o superior.
| CONEXIÓN A INTERNET | Es requerida una conexión a internet estable y permanente tanto para el servidor como para los dispositivos cliente del sistema ya que esta es una aplicación que trabaja en linea con el servidor

## Ficha Técnica Iluminación
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SMART MONITOR
El servicio de integración del sistema de iluminación de Smart Monitor permite configurar y controlar todos aquellos componentes del sistema, permitiendo a los usuarios manejarlo de manera personalizable, automatizada y eficiente, obteniendo una mayor comodidad, seguridad y ahorro energético.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE ILUMINACIÓN | El tipo de iluminación utilizado se basa en tecnología LED debido a su larga vida útil, su flexibilidad de uso y su gran eficiencia energética.
| POTENCIA | Smart Monitor ofrece una variedad de potencias que se adapa a las necesidades requeridas, dependiendo de los tipos de espacios donde se implementará y de las exigencias del cliente.
| AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR | El sistema permite ajustar el color de la iluminación para crear ambientes cálidos o fríos de acuerdo al gusto del usuario.
| VIDA UTIL | La vida util de la iluminación tipo LED es alta, aportando en promedio, más de 25.000 horas de funcionamiento por luminaria, reduciendo así la necesidad de un reemplazo frecuente.
| CONTROL | La aplicación de Smart Monitor permite gestionar el control de iluminación por medio de programación automatizada, comandos de voz, dispotivos móviles y también con interruptores tradicionales.
| CONSUMO ENERGÉTICO Y SEGURIDAD | Todos los elementos que componen el sistema cumplen con las normas nacionales e internacionales de seguridad eléctrica que garantizan la integridad de los dispositivos y la protección del usuario. Además, al ser un sistema diseñado sobre tecnología LED, ayuda a disminuir el consumo de energía y a reducir los costos de electricidad.
PRINCIPALES FUNCIONES | CONTROL A DISTANCIA | El usuario tiene la posibilidad de encender, ajustar la intensidad del sistema y apagarlo desde cualquier lugar que cuente con una conexión estable a internet a través de la aplicación de Smart Monitor por medio de cualquier dispositivo móvil.
| HORARIOS PROGRAMÁBLES | El sistema cuenta con una función de programación de horarios de encendido y apagado que permite gestionar de manera eficiente el consumo de energía.
| AMBIENTES PERSONALIZADOS | Según el grado de intensidad de luz o el nivel de actividad que requiera el usuario, se puede ajustar la iluminación a diferentes tipos de ambiente.
| DETECCIÓN DE MOVIMIENTO | El sistema de iluminación cuenta con sensores de movimiento que de manera automática enciende las luces, generando mayor seguridad, disminuyendo el consumo de energia y aportando comodidad al usuario.
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE | El contrato por la prestación del servicio incluye mantenimiento y soporte por un año, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.
Se ofrece servicio de soporte remoto y en sitio, permitiendo resolver cualquier incidente técnico dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
Es responsabilidad del cliente contar con una conexión a internet estable con disponibilidad de red Wi-Fi que permita la comunicación inalámbrica con los dispositivos instalados.
El cliente debe contar con los dispositivos móviles en los cuales se va a realizar la instalación de la aplicación, adicionales al dispositivo que entrega Smart Monitor con la instalación del proyecto.
El costo de implementación de este servicio esta basado en una solución diseñada para un area de 70 metros cuadrados, dado esto el valor promedio es de $5'075.000, teniendo en cuenta que el valor es variable y depende del área del inmueble y de la cantidad de elementos y dispositivos que el cliente desee instalar.

## Ficha Técnica CCTV
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE CCTV DE SMART MONITOR
El servicio integrado del sistema de videovigilancia de Smart Monitor provee soluciones avanzadas de seguridad que permiten monitorear el hogar las 24 horas del día desde cualquier dispositivo móvil en cualquier lugar que cuente con una conexión sólida a internet. Dentro del servicio se incluye la instalación, configuración y soporte del sistema de cámaras conectadas a un controlador central que permite su gestión, monitoreo y grabación. El objetivo de este servicio es asistir y promover la seguridad y vigilancia en los hogares.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE CÁMARAS | Cámaras de muy alta definición que permiten capturar imagen con la mejor resolución, garantizando la mejor calidad de imagen. Poseen lentes ajustables para lograr el enfoque requerido, además de tener capacidad para lograr una óptima visualización en condiciones de poca luz, o incluso, oscuridad.
| GRABACIÓN | Smart Monitor ofrece la opción de realizar grabación continua 24/7 o también por detección de movimiento, lo que permite almacenar unicamente los eventos relevantes. Esto es configurable según la preferencia del cliente y/o usuario.
| ACCESO REMOTO | Se cuenta con la posibilidad de acceder al sistema de vigilancia CCTV de manera remota desde cualquier dispositivo móvil que cuente con una conexión confiable a internet.
| NOTIFICACIONES | El sistema posee un servicio de envío de alertas y notificicaciones al detectar movimiento o algún evento específico inusual a través de push notifications y correo electrónico.
| SEGURIDAD | La compañía cumple con estándares de seguridad y encriptación de datos para garantizar la privacidad y la protección de la información, siendo esta unicamente visualizable por el cliente. Smart Monitor no tiene acceso a visualización de cámaras o grabaciones de ningún cliente.
PRINCIPALES FUNCIONES | GESTIÓN CENTRALIZADA | La aplicación permite administrar de manera centralizada el sistema de monitoreo y controlar todas las cámaras del sistema y locaciones desde el servidor de control de la aplicación. Toda conexión remota por parte de otros dispositivos, se realiza a través de este servidor.
| CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN | La función de grabación se puede configurar de tal manera que se pueden establecer horarios programados de grabación, se puede realizar grabación unicamente por eventos de detección de movimiento o establecer grabación continua ininterrumpida, dependiendo de las necesidades y preferencias del usuario y de la capacidad de almacenamiento del sistema.
| MONITOREO EN TIEMPO REAL | Visualización en vivo de la captura de todas las camaras que componen el sistema a traves de dispositivos móviles por medio de la aplicación de Smart Monitor.
| ALMACENAMIENTO | La capacidad de almacenamiento es escalable de tal manera que se pueda satisfacer los requerimientos de almacenamiento a largo plazo.
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE | El contrato por la prestación del servicio incluye mantenimiento y soporte por un año, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.
Se ofrece servicio de soporte remoto y en sitio, permitiendo resolver cualquier incidente técnico dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
Es responsabilidad del cliente contar con una conexión a internet estable con disponibilidad de red Wi-Fi que permita la comunicación inalámbrica con el sistema de monitoreo.
El cliente debe contar con los dispositivos móviles en los cuales se va a realizar la instalación de la aplicación, adicionales al dispositivo que entrega Smart Monitor con la instalación del proyecto.
El costo de implementación de este servicio esta basado en una solución diseñada para un area de 70 metros cuadrados, dado esto el valor promedio es de $4'500.000, teniendo en cuenta que el valor es variable y depende del área del inmueble y de la cantidad de elementos y dispositivos que el cliente desee instalar.

## Ficha Control Cortinas
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CORTINAS DE SMART MONITOR
Mediante el control integrado de cortinas de Smart Monitor el cliente tiene la posibilidad de programar y automatizar la apertura y cierre de cortinas y persianas de su hogar. Mediante una funcion automatizada se pueden definir horarios de apertura y cierre aprovechando al maximo la luz natural y disminuyendo el consumo de energía. Tambien se cuenta con la posibilidad de accionar el sistema de manera manual para permitir al usuario operar el sistema a su gusto y comodidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE CORTINAS | El sistema no tiene impedimento en controlar cualquier tipo de persianas y cortinas, ya sean enrollables, horizontales, verticales, y de cualquier tipo de diseño.
| MECANISMO | Los actuadores de la solución son principalmente motores eléctricos de corriente continua, adaptados a los diferentes mecanismos de manera práctica y discreta.
| ALIMENTACIÓN Y ENERGÍA | Posee una fuente de alimentación de corriente contínua de 12 V que permiten tener un suministro permanente de energía.
| SENSORICA | Se cuenta con la posibilidad de integrar sensores de luz o temperatura para accionar de manera automática la apertura y cierre, según las condiciones en el ambiente.
| BAJO RUIDO | La principal característica de estos motores es que presentan muy bajas emisiones de ruido, haciendo que su accionar sea muy suave y en ocasiones pase desapercibido.
PRINCIPALES FUNCIONES | CONTROL REMOTO | Se puede abrir y cerrar todo tipo de cortina y ajustar su posicion de manera remota desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet, por medio de la aplicacipon de Smart Mónitor.
| PROGRAMACIÓN Y PERSONALIZACIÓN | Esta función permite agendar horarios de apertura y cierre dependiendo de la preferencia del usuario y las condiciones medioambientales. También ofrece la posibilidad de personalizar y automatizar el sistema creando ambientes predefinidos por el usuario.
| AHORRO ENERGÉTICO | Al optimizar el uso de luz natural, el sistema permite mejorar la eficiencia energética consumida por sistemas artificiales de iluminación.
| SEGURIDAD | Facilita la gestión de seguridad y privacidad del hogar, activándose automáticamente incluso cuando no hay nadie en casa.
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE | El contrato por la prestación del servicio incluye mantenimiento y soporte por un año, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.
Se ofrece servicio de soporte remoto y en sitio, permitiendo resolver cualquier incidente técnico dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
Es responsabilidad del cliente contar con una conexión a internet estable con disponibilidad de red Wi-Fi que permita la comunicación inalámbrica con el sistema de control.
El cliente debe contar con los dispositivos móviles en los cuales se va a realizar la instalación de la aplicación, adicionales al dispositivo que entrega Smart Monitor con la instalación del proyecto.
El costo de implementación de este servicio esta basado en una solución diseñada para un area de 70 metros cuadrados, dado esto el valor promedio es de $6'300.000, teniendo en cuenta que el valor es variable y depende del área del inmueble y de la cantidad de elementos y dispositivos que el cliente desee instalar.

## Ficha Control Acceso
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE SMART MONITOR
El control de accesos de Smart Monitor es un sistema diseñado para crear soluciones de control y administración de acceso de personas y vehículos a los hogares inteligentes. A través de la automatización de equipos y dispositivos de acceso personal y vehicular, se busca optimizar la seguridad de los hogares gestionando el ingreso controlado a las instalaciones.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | DISPOSITIVOS | Equipos y dispositivos tales como lectores biométricos, cerraduras inteligentes, talanqueras, puertas y portones electromecánicos entre otros, son gestionados para permitir el ingreso de personas autorizadas y restringir el acceso a aquellos que no.
| REGISTRO DE ACCESOS | Además de realizar el registro permanente de los residentes del hogar, se cuenta con la opción de realizar registros temporales de visitantes.
| CONECTIVIDAD | La conectividad de los dispositivos puede ser cableada o inalambrica, dependiendo de la ubicación del equipo, la tecnología utilizada y la infraestructura existente.
| FLEXIBILIDAD | Interfaz gráfica intuitiva que proporciona facilidad para el registro de nuevos usuarios, administración de perfiles, y configuraciones del sistema.
| SEGURIDAD | El sistema esta alineado con los estandares de seguridad y encriptación de datos para la gestión de la información, garantizando la protección de los clientes y usuarios del sistema, evitando intrusiones y accesos no autorizados.
PRINCIPALES FUNCIONES | AUTENTICACIÓN | Identifica a las personas mediante diferentes tipos de acceso, ya sea con código PIN, registro biométrico o tarjetas RF, permitiendo o denegando el ingreso según si se encuentran registradas o no en el sistema.
| GESTION DE USUARIOS | Además de realizar la creación, modificación, y eliminación de usuarios, tambien permite crear perfiles en los que se pueden programar horarios de acceso a ciertas ubicaciones.
| MODOS DE OPERACIÓN | Modulo de configuración rápida en el que se pueden asignar modos de operación tales como: modo normal, modo de emergencia, modo restringido, modo nocturno, modo mantenimiento, o modo vacaciones entre otros, los cuales son totalmente personalizables por el usuario.
| REGISTRO | Almacena todos los registros de acceso para realizar seguimiento y auditoría de todas las personas y vehículos que han ingresado durante periodos de tiempo establecidos.
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE | El contrato por la prestación del servicio incluye mantenimiento y soporte por un año, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.
Se ofrece servicio de soporte remoto y en sitio, permitiendo resolver cualquier incidente técnico dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
Es responsabilidad del cliente contar con una conexión a internet estable con disponibilidad de red Wi-Fi que permita la comunicación inalámbrica con el sistema de control.
El cliente debe contar con los dispositivos móviles en los cuales se va a realizar la instalación de la aplicación, adicionales al dispositivo que entrega Smart Monitor con la instalación del proyecto.
El costo de implementación de este servicio esta basado en una solución diseñada para un area de 70 metros cuadrados, dado esto el valor promedio es de $11'000.000, teniendo en cuenta que el valor es variable y depende del área del inmueble y de la cantidad de elementos y dispositivos que el cliente desee instalar.

## Ficha Energía Renovable
FICHA TECNICA DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE DE SMART MONITOR
El propósito del sistema de generación de energía con paneles solares es proveer una solución de manera sostenible a la obtención de electricidad proveniente de la radiación solar. Este servicio abarca tanto la generación como el almacenamiento de energía, con el fin de satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GENERACIÓN DE ENERGÍA | La producción de energía se da por la acción de páneles solares compuestos por celdas fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad. Los páneles solares entregan voltaje de corriente continua que debe ser convertida a corriente alterna para poder ser utilizada dentro de los hogares.
| CONVERSIÓN DE CORRIENTE | El sistema posee inversores de corriente que convierten la corriente contínua en corriente alterna a 110V 60Hz para poder ser aprovechada por los hogares inteligentes.
| ALMACENAMIENTO | Se cuenta con un set de baterías que almacenan la energía generada y que no se consume durante el día, para poder ser aprovechada en las horas de la noche y/o en momentos de baja intensidad solar.
| NORMATIVIDAD | El sistema se cumple con las normas y regulaciones nacionales e internacionales establecidas para sistemas de energía fotovoltaica.
PRINCIPALES FUNCIONES | AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA | Reduce la dependencia de fuentes energéticas tradicionales, disminuyendo los costos asociados a su consumo.
| RESPALDO ENERGÉTICO | La capacidad de almacenamiento de energía permite que se cuente con un respaldo que puede ser utilizado en momentos de baja intensidad lumínica o incluso durante cortes de energía de la red pública convensional.
| ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN | La aplicación de Smart Monitor supervisa el rendimiento y comportamiento del sistema con el fin de optimizar su desempeño.
| IMPACTO MEDIOAMBIENTAL | Contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible utilizando fuentes de energía limpia y disminuye la huella de carbono.
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE | El contrato por la prestación del servicio incluye mantenimiento y soporte por un año, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.
Se ofrece servicio de soporte remoto y en sitio, permitiendo resolver cualquier incidente técnico dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
Es responsabilidad del cliente contar con una conexión a internet estable con disponibilidad de red Wi-Fi que permita la comunicación inalámbrica con el sistema de control.
El cliente debe contar con los dispositivos móviles en los cuales se va a realizar la instalación de la aplicación, adicionales al dispositivo que entrega Smart Monitor con la instalación del proyecto.
El costo de implementación de este servicio esta basado en una solución diseñada para un area de 70 metros cuadrados, dado esto el valor promedio es de $20'000.000, teniendo en cuenta que el valor es variable y depende del área del inmueble y de la cantidad de elementos y dispositivos que el cliente desee instalar.