## para Totex
LISTADO DE ACTIVIDADES, SUMINISTROS Y COSTOS DE PROYECTOS SOLARES FV
1. PLANTA FV
1.1 Equipos principales
Módulos fotovoltaicos
Estructuras soporte de módulos
Cajas combinadoras
Power Station (conjunto inversor + transformador + celdas MT)
Compra, transporte a sitio, cargue y descargue de los equipos
1.2 Ingeniería de detalle y estudios
Prueba de pull - out
Estudio hidrológico
Estudio geotécnico y suelos
Estudio topográfico
Estudio de Calidad de potencia
Estudio de coordinación de protecciones
Estudio de coordinación de aislamiento
Estudio de apantallamiento
Estudo de puesta a tierra
Estudio de arco eléctrico
Estudio de potencia y energía reactiva
Estudio de conexión
Estudio de tunel de viento (tracker)
Paquete de documentos especialidad eléctrica
Paquete de documentos especialidad civil
Paquete de documentos especialidad mecánica
Paquete de documentos especialidad instrumentación y control
Paquete de documentos generales
Documentos de pruebas pre-operacionales y de puesta en marcha
1.3 Suministros e instalación del BoS
Cerramiento perimetral
SCADA/sistema de monitoreo y control
Rack de comunicaciones
Sistema CCTV
Sistema de puesta a tierra
Sistema de apantallamiento
Cuarto de control
Portería
Estación meteorológica
Cable solar
Conectores módulos
Cables de BT DC (combiner boxes - inversor)
Cables BT AC (inversor - transformador)
Cables MT AC (transformador - celdas MT - línea de conexión)
Terminales MT
Cable de instrumentación y control (fibra óptica y/o comunicaciones)
Cable de servicios auxiliares
Tablero de servicios auxiliares
Transformador de SSAA
Repuestos
Obra eléctrica (cableado, conexionado, etiquetado, pruebas, tendido, etc.)
Obra civil (vías internas y de acceso, drenajes, cerramiento, banco de ductos, movimiento de tierras, y cualquier otra aplicable)
Obra mecánica (montaje de la estructura, montaje de inversor, montaje de equipos, y otras aplicables)
Actividades de instrumentación y control (red de comunicaciones, sistema SCADA, protecciones eléctricas, etc.)
1.4 Otros
Pruebas pre-operacionales y pruebas de puesta en marcha
Costes aranceles nacionalización de equipos importados
Contratación de ente avalador de prueba PQ Creg 060/148
Pagos o servidumbres para accesos para construcción y O&M.
Pago licencia de construcción
Asistencia a pruebas FAT de los equipos principales
Estudio de seguridad física y riesgo sociopolítico
Imprevistos asociados a la planta FV
2. CONEXIÓN EN SUBESTACIÓN
Ingeniería detallada para las celdas de conexión
Revisión de ingeniería de la S/E por parte del OR
Suministro Celdas de conexión (Acople y protección)
Obra civil para instalar las celdas (suministros y mano de obra)
Obras electromecánicas para instalar y conectar las celdas (suministros y mano de obra)
Tablero de SSAA para alimentar la celda de conexión
Instrumentación y control de las celdas en la S/E (suministros y mano de obra)
Fibra óptica para evacuar las señales de las celdas
Suminsitro e instalación equipo para control de PQ en frontera comercial
Medidores de energía en la S/E (principal y respaldo)
Tablero de equipos y servicios a contratar para integrar las señales de la planta y S/E con el SCADA o sistema de monitoreo y control (o la integración de señales con un tercero)
Revisión de comunicaciones y control por parte del OR
Certificación de cumplimiento del Código de Medida
Pruebas y puesta en marcha de las celdas
Asistencia a pruebas FAT de las celdas
Imprevistos asociados a la conexión en la S/E (ejemplo cambio de banco de baterías de OR)
3. LÍNEA DE CONEXIÓN (desde la planta FV hasta la S/E)
Ingeniería detallada para la línea de conexión
Revisión de ingeniería de la línea por parte del OR
Obra civil para la línea de conexión (suministros y mano de obra)
Obras electromecánicas para instalar y conectar la línea de conexión (suministros y mano de obra)
Sistema de puesta a tierra y apantallamiento
Fibra óptica desde la planta FV hasta la S/E
Accesos para construcción y O&M.
Pruebas y puesta en marcha de la línea de conexión
Imprevistos asociados a la línea
4. GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (FV + línea + conexión)
Silvicultura (tala, poda)
Ahuyentamiento y rescate de fauna
Siembra (compensación)
Inversión social obligatoria
Inversión social voluntaria
Costos asociados al plan de manejo ambiental
Prospección arqueológica previa
Prospección arqueológica ejecución
Pago trámite solicitud de explanación
Aprovechamiento forestal (podas línea de conexión)
Pago por trámites ante el ente ambiental
Pago por visitas ente ambiental (aprobación y seguimiento)
Consulta previa (procedencia y proceso consultivo, en caso de aplicar)
5. SERVIDUMBRES Y PREDIOS
Pago anticipado usufructo/arrendamiento de los predios
Pago servidumbres línea (desde la planta a la subestación)
Imposición de servidumbres
Aliado predial -abogados imposiciones - notarias
Pago anticipado de predial terrenos
6. PÓLIZAS Y GARANTÍAS
Polizas asociadas al contrato conexión
Polizas durante la etapa constructiva
Garantía de asignación de capacidad
7. INTERVENTORÍA Y PRUEBAS
Pruebas de recepción de módulos (electroluminicencias)
Interventoría para planta fotovoltaica
Interventoría construcción línea conexión y celdas en subestación
Interventoría del operador de red durante la construcción
Gerenciamiento equipo ente inversionista (FV + línea + conexión)
8. OPEX
Cargos por contrato de conexión
Impuesto predial terrenos
Pago anual de usufructo/arriendo del terreno
Pago anual por disponibilidad de área en la S/E
Servicio de internet para envío de señales
Actividades de seguimiento PMA
Pago al ente ambietal por visitas de seguimiento
Pólizas asumidas por el dueño de los activos (todo riesgo, RCE, etc.)
Contrato de O&M
Compromisos sociales
Mantenimiento de la compensación ambiental (número de años establecido en el permiso)
Poda línea de conexión
Manteniemiento servidumbre de la línea de conexión
Pago de energía por consumo de SSAA
Pago de impuesto de alumbrado público
Vigilancia y seguridad física
Contrato de comercialización de energía y venta de excedentes
Mantenimiento de obras civiles (drenajes, vías, cerramiento, etc.).
9. CAPEX OPERATIVO
Repuestos bujes del transformador y cambio de aceite
Atención de fuga de aceite del transformador
Para inversores centralizados, el cambio de un módulo de potencia IGBT
Compra de elementos fallidos en celdas de MT
Mantenimiento corrrectivos asociados a la línea de conexión
Compra de elementos como switches y RTUs
Compra anual de módulos para reemplazo